## Thống kê 8tháng.2023
Thống kê nhạy kháng kháng sinh 8 tháng 2023
ABA | [5 empty] | Mủ xanh
Antibiotic name | Number | %R | %I | %S | STT | Antibiotic name | Number | %R | %I | %S
Cefepime | 101 | 90.099 | 0 | 9.901 | 1 | Amikacin | 110 | 50.9091 | 0.90909 | 48.1818
Ceftazidime | 101 | 88.1188 | 0 | 11.8812 | 2 | Cefepime | 109 | 44.0367 | 2.7523 | 53.211
Ciprofloxacin | 101 | 90.099 | 0 | 9.901 | 3 | Ceftazidime | 110 | 40.9091 | 6.3636 | 52.7273
Colistin | 89 | 0 | 0 | 100 | 4 | Ciprofloxacin | 109 | 55.0459 | 2.7523 | 42.2018
Gentamicin | 101 | 85.1485 | 0 | 14.8515 | 5 | Colistin | 107 | 1.8692 | 1.8692 | 96.2617
Imipenem | 101 | 88.1188 | 0.9901 | 10.8911 | 6 | Gentamicin | 110 | 53.6364 | 3.6364 | 42.7273
Levofloxacin | 89 | 86.5169 | 4.4944 | 8.9888 | 7 | Imipenem | 109 | 56.8807 | 0 | 43.1193
Meropenem | 101 | 90.099 | 0 | 9.901 | 8 | Levofloxacin | 108 | 56.4815 | 2.7778 | 40.7407
Piperacillin | 89 | 89.8876 | 2.2472 | 7.8652 | 9 | Meropenem | 108 | 50 | 7.4074 | 42.5926
Piperacillin/Tazobactam | 101 | 89.1089 | 1.9802 | 8.9109 | 10 | Piperacillin | 107 | 47.6636 | 7.4766 | 44.8598
Ticarcillin | 89 | 92.1348 | 0 | 7.8652 | 11 | Piperacillin/Tazobactam | 106 | 47.1698 | 0 | 52.8302
Ticarcillin/Clavulanic acid | 89 | 89.8876 | 2.2472 | 7.8652 | 12 | Ticarcillin | 106 | 54.717 | 0 | 45.283 | bv ko có
Tobramycin | 89 | 84.2697 | 2.2472 | 13.4831 | 13 | Ticarcillin/Clavulanic acid | 107 | 53.271 | 0 | 46.729
Trimethoprim/Sulfamethoxazole | 101 | 78.2178 | 0 | 21.7822 | 14 | Tobramycin | 108 | 50.9259 | 0.92593 | 48.1481

## Sự khác nhau của thẻ
SỰ KHÁC NHAU CỦA THẺ KHÁNG SINH ĐỒ GRAM ÂM
Kháng sinh thẻ AST 493 trùng với thẻ AST 240 | Kháng sinh thẻ AST 493 không có so với thẻ AST 240 | Kháng sinh trên mới trên thẻ AST 493
Amikacin | Imipenem | Ceftazidime/ Avibactam
Cefepime | Levofloxacin | Ceftolozane/ Tazobactam
Ceftazidime | Piperacillin | Fosfomycin
Ciprofloxacin | Ticarcillin | Imipenem/ Relebactam
Colistin | Ticarcillin/Clavulanic acid | Meropenem/ Vaborbactam
Gentamicin | Tobramycin | Tigecycline
Meropenem
Piperacillin/Tazobactam

## AST N239
THẺ KSĐ AST N-239
Chất kháng sinh | Mã | Nồng độ § | Khoảng gọi ≤ | Khoảng gọi ≥ | Chỉ định sử dụng của FDA
Amikacin | an03n | 2, 4, 16, 48 | 1 | 64 | Pseudomonas spp., E. coli, P. mirabilis, Klebsiella spp. , Enterobacter spp., Serratia spp., Acinetobacter spp. (excluding A. baumannii complex), C. freundii
Amoxicillin/ Clavulanic Acid | amc03n | 8/2, 16/2, 64/2 | 4/2 | 64/2 | ** N/A
Cefepime | fep03n | 0.25, 1, 4, 16, 32 | 0.12 | 32 | Enterobacter spp., E. coli, Klebsiella (Enterobacter) aerogenes, K. pneumoniae, P. mirabilis, P. aeruginosa, C. koseri, C. freundii, P. agglomerans, K. oxytoca, P. vulgaris, P. rettgeri, P. stuartii, S. marcescens
Ceftazidime | caz02n | 0.25, 1, 2, 8, 32 | 0.12 | 64 | ** N/A
Ceftazidime/ Avibactam | cza02n | 0.06/4, 0.25/4, 1/4, 4/4, 8/4 | 0.12 | 16 | C. freundii, E. cloacae, E. coli, K. oxytoca, K. pneumoniae, P. mirabilis, P. aeruginosa, C. koseri, Klebsiella (Enterobacter) aerogenes, M. morganii, P. stuartii, S. marcescens
Ceftolozane/ Tazobactam | ct01n | 0.5/4, 1/4, 4/4, 8/4, 32/4 | 0.25 | 32 | E. cloacae, E. coli, K. oxytoca, K. pneumoniae, P. mirabilis, P. aeruginosa, C. freundii, C. koseri, Klebsiella (Enterobacter) aerogenes, P. vulgaris, P. stuartii, S. liquefaciens
Ciprofloxacin | cip02n | 0.06, 0.12, 0.5, 1 | 0.06 | 4 | C. freundii, C. koseri, E. cloacae, E. coli, K. pneumoniae, M. morganii, P. mirabilis, P. vulgaris, P. rettgeri, P. stuartii, P. aeruginosa, Salmonella typhi, S. marcescens, S. sonnei, Klebsiella (Enterobacter) aerogenes, K. oxytoca, Salmonella enteritidis
Colistin | cs02n | 0.125, 0.5, 2, 8 | 0.25 | 8 | **N/A
Fosfomycin | fos02n | 8, 16, 32 | 16 | 256 | ** N/A
Gentamicin | gm02n | 4, 8, 32 | 1 | 16 | Citrobacter spp., Enterobacter spp., E. coli, Klebsiella spp., Proteus spp., Serratia spp., P. aeruginosa
Imipenem/Relebactam | ipr01n | 0.25/4, 1/4, 4/4, 16/4 | 0.25/4 | 2023-04-16 | Klebsiella (Enterobacter) aerogenes, E. cloacae, E. coli, K. pneumoniae, P. aeruginosa, C. freundii, K. oxytoca, C. koseri, E. asburiae
Meropenem | mem02n | 0.5, 2, 6, 12 | 0.25 | 16 | E. coli, K. pneumoniae, P. aeruginosa, P. mirabilis, Acinetobacter spp., C. freundii, C. koseri, E. cloacae, K. oxytoca, M. morganii, P. vulgaris, S. marcescens, A. hydrophila, C. diversus, H. alvei, P. multocida, Salmonella spp., Shigella spp.
Meropenem/ Vaborbactam | mev01n | 0.5/8, 2/8, 8/8, 32/8 | 0.5 | 64 | Enterobacter cloacae Complex, E. coli, K. pneumoniae, C. freundii, C. koseri, Klebsiella (Enterobacter) aerogenes, K. oxytoca, M. morganii, P. mirabilis, Providencia spp., S. marcescens
Piperacillin/ Tazobactam | tzp03nc | 2/4, 8/4, 24/4, 32/4, 32/8, 48/8 | 2023-04-04 | 128/4 | A. baumannii, E. coli, K. pneumoniaeP. aeruginosa, C. koseri, M. morganii, P. mirabilis, P. vulgaris, , P. stuartii, S. enterica
Tigecycline | tgc02n | 1.5, 4, 8 | 0.5 | 8 | C. freundii, E. cloacae, E. coli, K. oxytoca, K. pneumoniae, C. koseri, Klebsiella (Enterobacter) aerogenes, S.

## SO SÁNH TỔNG THỂ
SO SÁNH SỰ KHÁC NHAU CỦA CÁC CARD KHÁNG SINH VỚI VI KHUẨN ĐA KHÁNG
STT | AST - N439 | KSBV | Mủ xanh (10) | ABA (8) | AST - N240 | Lưu ý | KSBV
1 | Amikacin |  |  |  | Amikacin | Trùng nhau
2 | Cefepime |  |  |  | Cefepime | Trùng nhau
3 | Ceftazidime |  |  |  | Ceftazidime | Trùng nhau
4 | Ciprofloxacin |  |  |  | Ciprofloxacin | Trùng nhau
5 | Colistin |  | Không có điểm Breakpoints |  | Colistin | Trùng nhau
6 | Gentamicin |  |  |  | Gentamicin | Trùng nhau
7 | Meropenem |  |  |  | Meropenem | Trùng nhau
8 | Piperacillin/ Tazobactam |  |  |  | Piperacillin/ Tazobactam | Trùng nhau
9 | Fosfomycin |  | Không có điểm Breakpoints | Không có điểm Breakpoints | Imipenem | Khác nhau
10 | Imipenem/Relebactam | x |  | Không có điểm Breakpoints | Levofloxacin | Khác nhau
11 | Meropenem/ Vaborbactam | x | Không có điểm Breakpoints | Không có điểm Breakpoints | Piperacillin | Khác nhau
12 | Ceftazidime/ Avibactam | x |  | Không có điểm Breakpoints | Ticarcillin | Khác nhau | x
13 | Ceftolozane/ Tazobactam | x |  | Không có điểm Breakpoints | Tobramycin | Khác nhau
14 | Amoxicillin/ Clavulanic Acid |  | Eucast | Eucast | Ticarcillin/Clavulanic acid | Khác nhau
15 | Tigecycline |  | Không có điểm Breakpoints | Không có điểm Breakpoints | Aztreonam | Khác nhau | x
[5 empty] | Rifamycin | Khác nhau | x
[5 empty] | Trimethoprim/Sulfamethoxazole | Khác nhau