Phương pháp bất hoạt carbapenem cải tiến (mCIM)

Mục đích

Phương pháp bất hoạt carbapenem (CIM) được xây dựng trên cơ sở lí thuyết : KS đĩa giấy carbapenem sẽ bị mất hoạt tính ( bất hoạt) khi được ủ ít nhất 2 giờ trong dung dịch có chứa vi khuẩn tiết men carbapenemase trong dung môi nước. Khả năng bất hoạt này được kiểm tra bằng cách sử dụng đĩa giấy đã ủ nói trên đặt trên môi trường có phủ chủng chứng nhạy cảm với carbapenem, sau khi ủ qua đêm, kết quả là không có vòng ức chế xung quanh đĩa kháng sinh carbapenem bất hoạt1, 2. Phương pháp bất hoạt carbapenem cải tiến (mCIM) mới được thiết lập và đánh giá phương pháp trên 142 chủng vi khuẩn trong ngân hàng chủng AR của CDC. Phương pháp cải tiến này thay thế dung môi nước bằng dung dịch canh thang TSB và tăng thời gian ủ lên 4 giờ3. Thử nghiệm này hữu ích cho nghiên cứu dịch tễ học và kiểm soát nhiễm khuẩn.

Chú ý: Diễn dịch kết quả nhạy cảm với carbapenem dựa vào phương pháp kháng sinh đồ vẫn giữ nguyên dù vi khuẩn cho phản ứng dương tính trong phương pháp bất hoạt carbapenem cải tiến (mCIM). Thử nghiệm này hiện nay chưa được khuyên dùng để trả kết quả xét nghiệm thường quy.

Vật liệu

- Canh thang Trypticase Soy (TSB)- trong tube 2ml

- Đĩa giấy kháng sinh Meropenem (10 µg)

- Khuyên cấy1-μL

- Đĩa thạch Muller-Hinton (MHA) ( đường kính đĩa 90 mm và/ hoặc 150 mm)

- Chủng chuẩn E.coli (ATCC®a 29522)

Kiểm soát chất lượng

Các chủng chuẩn (carbapenemase dươngtính, âmtính) và đĩa thạch dùng để nội kiểm tra chất lượng mỗi ngày như sau:

| Klebsiella pneumoniae | Klebsiella pneumoniae |
| --- | --- |
| (ATCC BAA-1705)- (phản ứng MHT dươngtính) | (ATCC BAA-1706)- (phản ứng MHT âm tính) |
| Sinh men carbapenemase | Không sinh men carbapenemase |
| Phản ứng nội kiểm tra dương tính | Phản ứng nội kiểm tra âm tính |
| Đường kính vòng ức chế 6-10 mm | Đường kính vòng ức chế ≥ 20 mm |
| Kết quả Kháng | Kết quả Nhạy cảm |

Quy trình thực hiện

- Dùng khuyên cấy 1-μL lấy khuẩn lạc thử nghiệm chovào tube chứa 2ml TSB. Khuẩn lạc thử nghiệm là lứa cấy mới trên môi trường thạch máu.

- Vortex tube thử nghiệm trong 10-15 giây để trộn đều dung dịch.

- Dùng kẹp gắp sạch lấy đĩa giấy kháng sinh meropenem 10-µg chovào tube trên, ủ trong vòng 4 giờ +/- 15 phút trong điều kiện 35˚C/ hiếukhí.

- Sau khi ủ xong tube chứa đĩa meropenem, bắt đầu chuẩn bị dung dịch canh thang ( có thể dùng nước muối) chứa E. coli ATCC® 25922 có độ đục tương đươngvới 0.5 McFarland. Khuẩnlạc E. coli ATCC® 25922 là lứa cấy mới (18-24h).

- Vortex dung dịch trên trong 10-15 giây.

- Dùng que gòn vô khuẩn nhúng vào dung dịchE. coli ATCC® 25922. Xoay que gòn nhiều lần và ép vào thành trong tube, bên trên mực nước, cho ráo nước.

- Phết que gòn trên lên toàn bộ bề mặt dĩa MHA. Lập lại quy trình phết này 2 lần,  mỗi lần đều xoay đĩa 60° để đảm bảo phết đều vi khuẩn lên thạch. Sau cùng, dùng que gòn phết vòng rìa đĩa.

- Dùng khuyên cấy 10-µl để lấy đĩa giấy meropenem ra khỏi dung dịch TSB. Dùng bề mặt của khuyên cấy để vớt đĩa meropenem. Dùng khuyên cấy ép đĩa meropenem vào thành tube để vắt ráovà kéo ra khỏi tube. Đặt đĩa giấy meropenem lên bề mặt thạch MHA đã phủ chủng E.coli nhạy cảm (ATCC® 25922). Đĩa giấy meropenem cần phải đặt vào MHA trong vòng 15 phút sau khi phủ E.coli. Lập lại quy trình trên cho các chủng chuẩn và chủng cần thử nghiệm.

- Ủ đĩa MHA trong vòng 18-24 giờ ở điều kiện 35˚C/hiếu khí

- Đọc đường kính vòng kháng khuẩn và biện luận kết quả theo hướng dẫn bên dưới.

Hình 1: Phương pháp CIM cải tiến được thực hiện trên đĩa MHA đườngkính 150 mm có trải vi khuẩn E. coli ATCC 25922. Phương pháp xét nghiệm được thực hiệnvới vi khuẩn sinh men carbapenemase (biết trước) và không sinh men carbapenemase (biết trước) và dùng đĩa giấy meropenem 10-µg.

- và d) :Phương pháp CIM cải tiến cho kết quả âm tính, không phát hiện sinh men carbapenemase;

- Phương pháp CIM cải tiến cho kết quả dương tính, đây là vi khuẩnsinh men carbapenemase;

- Phương pháp CIM cải tiếncho kết quả dương tính, có khuẩn lạc nhỏ quanh đĩa kháng sinh và vòng vô khuẩn không rõ ràng, đây là vi khuẩn sinh men carbapenemase;

- và f) Khuẩn lạc mọc quanh đĩa kháng sinh nhưng vòng ức chế rõ, có đường kính > 20mm, vi khuẩn không sinh men carbapenemase.

Biện luận kếtquả

Đo đường kính vòng ức chế và biện luận kết quả như sau (tham khảo Hình 1):

- Đường kính vòng ức chế 6-15 mm=carbapenemase dương tính. Nếu vi khuẩn thử nghiệm sinh men carbapenemase, đĩa giấy kháng sinh meropenem sẽ bị bất hoạt dẫn đến việc không còn khả năng ức chế vi khuẩn E.coli nhạycảm (ATCC® 25922) ( đường kính vòng vô khuẩn 6-15 mm).

- Đường kính vòng ức chế  ≥19 mm = carbapenemase âmtính. Nếu vi khuẩn thử nghiệm không sinh men carbapenemase, đĩa giấy kháng sinh meropenem sẽ không bị bất hoạt, còn khả năng ức chế sự mọc của vi khuẩn E.coli nhạycảm (ATCC® 25922) ( đường kính vòng vô khuẩn  ≥ 19 mm)

- Đường kính vòng ức chế 16-18 mm= không xác định :đường kính vòng ức chế từ 16-18 mm là kết quả không xác định được việc vi khuẩn thử nghiệm có sinh carbapenemase hay không. Kết quả này cần phải được khẳng định bằng PCR tìm gene sinh men carbapenemase.

Cách trả kết quả:

Kết quả thử nghiệm dương tính được trả lời :  “Vi khuẩnsinh men carbapenemase”

Kết quả thử nghiệm âm tính được trả lời :  “Không phát hiện vi khuẩn sinh men carbapenemase”

Hạn chế

- Phương pháp này chỉ được xây dựng cho vi khuẩn nhóm Enterobacteriaceae

- Nếu quan sát thấy có khuẩn lạc nhỏ mọc trong vòng ức chế quanh đĩa kháng sinh, kết quả ghi nhận là carbapenemase dương tính. Ghi lại kết quả này và chú thích là có vi khuẩn mọc trong vòng ức chế (Hình 1c).

- Nếu kết quả không xác định:

- Kiểm tra hóa chất, chủng chuẩn, độ vô khuẩn của đĩa môitrường nuôicấy.

- Thực hiện lại test đồng thời cho chủng chuẩn QC và chủng cần thử nghiệm.

- Nếu kết quả lập lại vẫn không xác định, thực hiện chẩn đoán bằng sinh học phân tử (như phương pháp PCR)

- Một số vi khuẩn sinh carbapenemase được ghi nhận là có khả năng bị mất các gene kháng thuốc sau khi cấy chuyển nhiều lần trên môi trường không có kháng sinh carbapenem.

Tài liệu tham khảo

1. Van der Zwaluw, K., de Haan, A., Pluister, G. N., Bootsma, H. J., de Neeling, A. J., & Schouls, L.M. (2015). The Carbapenem Inactivation Method (CIM), a Simple and Low-Cost Alternative for the Carba NP Test to Assess Phenotypic Carbapenemase Activity in Gram Negative Rods. PLoS ONE, 10(3),  e0123690. http://doi.org/10.1371/journal.pone.0123690

2. Tijet, N., Patel, S. N., &Melano, R.G. (2016). Detection of carbapenemase activity in

Enterobacteriaceae: comparison of the carbapenem inactivation method versus the Carba NP

test. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 71(1), 274-276. First published online September

15, 2015 http://doi.org/10.1093/jac/dkv283.

3. Das, S., Patel, P., Peterson, L. R., Mangold, K. & Thomson Jr., R. B. (2015). Validation of a

Phenotypic Assay to Screen for Carbapenemase Production in Gram Negative Bacteria.